## Foglio 1 - Calcolo equivalenze
Calcolo dose Rx effettiva, in procedure cardiologiche
Procedura | Dose |  | corrispondenze
| assorbita | effettiva
|  | mSv | Rx torace | dose/Fondo
coro/PCI | DAP |  |  |  | Fattori di conversione
| 50 | 10 | 500 | 3.3333 | mSv = DAP * 0,2
mSv = DLP * 0,030; ICRP 2007, report 103
cardio TAC | DLP |  |  |  | mSv = MBq * 0,0092
| 333 | 9.99 | 499.5 | 3.33
scinti | MBq
| 900 | 8.28 | 414 | 2.76
inserire il valore: DAP o DLP o MBq
Legenda | DAP : prodotto dose x area; Gy * cm2 |  |  |  | Valori di riferimento
| DLP : prodotto dose x lunghezza; mGy * cm |  |  |  | fondo naturale: 3 mSv/anno
| MBq : Mega Becquerel |  |  |  | coronarografia: DAP 45
| dose/fondo : dose effettiva rispetto al fondo naturale. |  |  |  | PCI : DAP 75
| Rx torace : n° equivalente di Rx Torace standard |  |  |  | 1 mSv = 50 Rx torace
In base alla normativa attuale, in ogni procedura radiologica deve essere riportata la dose assorbita.
La dose effettiva si ottiene moltiplicando per gli appropriati fattori di conversione riportati in tabella.
Riferimento: A position document of the ESC Associations of Cardiovascular Imaging, Percutaneous Cardiovascular Interventions and Electrophysiology. Picano E, Vañó E, Rehani MM,and coll. Eur Heart J. 2014 Jan 8.